## Protokoll
Praktikum Elektrotechnik Grundlagen
Versuchs-Nr. EG 2
1. Aufgabenstellung/ Zweck des Versuchs
Aufgabenstellung: | Umsetzung mechanischer Größen in elektrische Größen mittels
Brückenschaltung
Zweck des Versuchs: | Kennenlernen der Arbeitsweise von Brückenschaltungen, Messwertaufnehmern
(Sensoren) und Geräten zur elektrischen Messung mechanischer Größen
2. Skizze des Versuchaufbaus
3. Versuchsbeschreibung
Die erste Messreihe im Labor wird mit dem Subminiatur Kraftaufnehmer aufgenommen. Dazu wird der
Messverstärker auf den Messbereich von 0...5N justiert. Anschließend wird die Kalibriergerade auf-
genommen.
Die zweite Messreihe wird mit dem DC/DC-Wegsensor für Messwege aufgenommen.
Dazu wird der Messverstärker im Messbereich von 0...50mm justiert, anschließend erfolgt die Aufnahme
der Messwerte.
Messreihe Nummer drei wird mit dem Drehmomentensensor aufgenommen, hierfür wird der Messver-
stärker auf dem Messbereich 0...2Nm justiert, es erfolgt auch hier die Aufnahme der Messreihe.
Die vierte und letzte Messreihe wird mit dem Zug-Kraft-Sensor aufgenommen. Bei dieser Messreihe
wird der Messverstärker auf den Messbereich 0..1kN justiert, anschlißend erfolgt die Messwertaufnahme.
Die Protokollierung der Messwerte erfolgt in diesem Labor durch Ablesen auf der digitalen Anzeigeein-
heit und deren Verarbeitung mit Excel.
4. Angabe der Geräte und Hilfsmittel
Messsystem von "Burster Präzisionsmesstechnik" bestehend aus: |  | Sensoren:
1 Netzteil 97718 |  | Subminiaturkraftaufnehmer
6 Speise/ Messverstärkerbaugruppen 97216 |  | DC/DC- Wegesensor
2 Trägerfrequenz-Messverstärker 97210 |  | Drehwinkelsensor
1 digitale Anzeigeeinheit 97302-20 |  | Kraftaufnehmer
1 Messstellenumschalter 97601
1 19"-Rack
Hilfmittel:
Gewichte, definierte Metallstücke endlicher Länge zur Wegesensorvermessung, PC, Excel

## Messergebnisse
5. Zusammenstellung der Messergebnisse
Messreihe 1: Subminiaturkraftaufnehmer
Lfd. Nr. | Gewicht (kg) | Sollwert ( in N) | Istwert (in N)
1 | 0.05 | 0.4905 | 0.493
2 | 0.1 | 0.981 | 0.98
3 | 0.15 | 1.4715 | 1.44
4 | 0.2 | 1.962 | 1.95
5 | 0.25 | 2.4525 | 2.425
6 | 0.3 | 2.943 | 2.92
7 | 0.35 | 3.4335 | 3.41
8 | 0.4 | 3.924 | 3.89
9 | 0.41 | 4.0221 | 3.98
10 | 0.5 | 4.905 | 4.903
Messreihe 2: DC/DC- Wegesensor
Lfd. Nr. | Soll-Länge (in mm) | Ist-Länge (in mm)
1 | 5 | 3.8
2 | 10 | 8.9
3 | 15 | 14.03
4 | 20 | 19.15
5 | 25 | 24.29
6 | 30 | 29.43
7 | 35 | 34.57
8 | 40 | 39.74
9 | 45 | 45
10 | 50 | 50
Messreihe 3: Drehwinkelsensor
Belastung des rechten Lastarms |  |  |  | Belastung des liniken Lastarms
Lfd. Nr. | Soll-Drehmoment (in Nm) | Ist-Drehmoment (in Nm) |  | Lfd. Nr. | Soll-Drehmoment (in Nm) | Ist-Drehmoment (in Nm)
1 | 0.1 | 0.099 |  | 1 | 0.1 | 0.099
2 | 0.2 | 0.198 |  | 2 | 0.2 | 0.196
3 | 0.3 | 0.297 |  | 3 | 0.3 | 0.295
4 | 0.4 | 0.397 |  | 4 | 0.4 | 0.393
5 | 0.5 | 0.497 |  | 5 | 0.5 | 0.492
6 | 1 | 0.996 |  | 6 | 1 | 0.988
7 | 1.2 | 1.195 |  | 7 | 1.2 | 1.187
8 | 1.5 | 1.496 |  | 8 | 1.5 | 1.491
9 | 1.8 | 1.798 |  | 9 | 1.8 | 1.794
10 | 2 | 1.999 |  | 10 | 2 | 2
Messreihe 4: Kraftaufnehmer
Lfd. Nr. | Gewicht (in kg) | Sollwert (in N) | Istwert (in N)
1 | 0.2 | 1.962 | 2
2 | 0.3 | 2.943 | 3
3 | 0.5 | 4.905 | 4.9
4 | 2 | 19.62 | 19.6
5 | 2.5 | 24.525 | 24.5
6 | 2.7 | 26.487 | 26.5
7 | 5 | 49.05 | 49
8 | 5.5 | 53.955 | 53.8
9 | 7 | 68.67 | 68.5
10 | 10 | 98.1 | 98.2
6 Auswertung des Versuchs
Betrachten wir nun abschließend die Messergebnisse, um eine Aussage über die Messgenauigkeit
der Sensoren zu treffen.
Wenn wir die Diagramme genauer betrachten, so lässt sich erkennen, dass die Graphen der Soll-Werte
nahezu exakt mit den Graphen der Ist-Werte überienstimmen.
Diese Übereinstimmungen lassen uns schlussflgern, dass die Messsensoren noch innerhalb des Tollereanz-
bereiches liegen und die Sensoren somit noch einwandfrei funktionieren, es ist also kein Austausch not-
wendig.
Betrachten wir nun den Verlauf der Graphen so fällt uns auf, dass die Graphen nicht linear verlaufen,
sondern unlineare " Außreißer" dabei sind, besonders deutlich äußert sich dies in Messreihe 4 ( Kraftauf-
nehmer). Diese Unregelmäßigkeit kommt durch die gewählten Referenzmuster zustande, welche zur
Vermessung dienten. Es war auf grund mangelnder Musterstücke nicht möglich eine ideale Lösung zu
finden.